国展中心南展厅卷帘门维修项目

报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷帘门控制器拆除 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 卷帘门电机拆除 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电线管DN20拆除 | 米 | 9 |  |  |
| 4 | 配管JDG20 | 米 | 9 |  |  |
| 5 | 配线RVV3*2.5 | 米 | 9 |  |  |
| 6 | 卷帘门控制器安装 | 台 | 1 | 1、型号:FJK-SD-YL001 2、与现有控制线连接 3、调试 4、修复消防主机远程控制卷帘门 |  |
| 7 | 卷帘门电机安装 | 台 | 1 | 1、型号:KBZ600-1500\2000，防爆等级:IP65, |  |
| 8 | 卷帘边框安装 | 米 | 8 | 1、边框是40*40*4 2、边框是角钢 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：本报价中包含人工费、材料费、机械费、试验费、施工措施费、安全措施费、税金及其它费用。

联系人：             联系电话：

竟价单位（公章）：                        年  月  日